                         КАК СДЕЛАТЬ МУФЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ.
Эта маленькая печь ничем не хуже больших, так как мощность её не более киловатта, а температура до 1200’C при использовании обычной нихромовой спирали от электроплитки.

Необходимые материалы:

1. Асбест листовой около 1 кв.метра (можно попросить в котельной, не обязательно новый).

2. Труба из циркониевой керамики длиной 15см и внутренним диаметром 5см-6см или 7см (можно купить или выпросить кусочек предохранительной вставки – они бывают в энергосетях). 

3. 1 кг каолиновой глины, 2 стакана мелкого шамота (можно попросить в котельной).

4. Жестяная банка на 5 литров (это будет корпус).

Подготовьте обмазку для муфеля: каолиновую глину развести до густоты жидкого творога, добавить шамот и асбестовую крошку. Должно получиться что-то наподобие шпатлёвки. Этой массой впоследствии нужно будет аккуратно обмазать слоем 1-1,5см намотанную на муфель нихроновую проволоку.
Наматывать проволоку на муфель нужно с натягом отступив от края 1,5см. Не забудьте сделать выводы начала и конца обмотки сложенным вдвое этим же проводом по 15 см. Чтобы витки не замыкались между собой, используйте медный провод такого же диаметра наматывая обмотку как бы в два провода, потом медный провод аккуратно смотаете и получится обмотка с равными расстояниями между витками.

Следующий этап – это обмазка всей обмотки каолиново-шамотно-асбестовой массой, делайте всё аккуратно, не торопясь, выдерживая по возможности одинаковую толщину слоя.

Сделайте донышко муфеля из той же массы.

Поставьте сушиться на 3-5 дней.

Далее просушите своё изделие в духовке или, поставив на какую-либо теплоизоляционную подставку, подсоедините выводы обмотки к ЛАТРу, постепенно увеличивайте напряжение. Вскоре от обмазки пойдёт пар и муфель начнёт разогреваться. Через 2 часа он при определённом напряжении должен в тёмном помещении начать светиться тёмно-вишнёвым цветом. Когда муфель будет помещён в корпус с хорошей теплоизоляцией, тогда при полной мощности внутри муфеля цвет будет почти жёлтый.

После всего этого надо установить муфель в корпус, предварительно подготовив отверстия под выводы с фарфоровыми проходными изоляторами (можно трубочки).

На дно корпуса укладывается стопка асбестовых листов по форме дна (толщина стопки 5 см) и засыпается асбестовой крошкой (толщина слоя крошки 3 см). Точно в середину устанавливается муфель, пропускаются выводы. Засыпаем крошку дальше  и осторожно утрамбовываем её между муфелем и корпусом, стараясь не повредить выводы. И так до самого верха муфеля. Далее вырезаем из листа асбеста вставку с отверстием под наружный диаметр муфеля. Плотно закрываем асбестовую засыпку, ставим на место крышку. Сверху укладываем стопку асбестовых листов толщиной 3-4 см и придавливаем чугунным утюгом или чем-нибудь подобным весом 3-5 кг.

Проверяем ещё раз обмотку на замыкание на корпус и подключаем к регулятору напряжения или ЛАТРу.

Начинаем с 60-80 вольт, держим 1 час. Если всё нормально, то каждые 30 минут повышаем напряжение на 30-40 вольт. Через 1,5 часа можно заглянуть в муфель, как там дела. За 2-3 часа печь должна набрать температуру 1000-1110’C. Более делать не надо, а то перегорит. Цвет в муфеле жёлтый. 

Желательно, чтобы печь давала максимальную мощность при напряжении ниже сетевого 220 Вольт, желательно 180-200 Вольт.  
