Помогите решить проблемное задание по аналитической химии

В лаборатории электрохимических методов анализа и методов разделения имеется следующее оборудование и комплектующие материалы:

· кондуктометр;

· иономер с набором электродов (стеклянный, платиновый, хлоридсеребряный, нитрат-селективный);

· потенциостат с электрохимическим датчиком для проведения инверсионно-вольтамперометрического определения;

· колонка с сильнокислотным катионитом;

· колонка с высокоосновным анионитом;

· газовый хроматограф (максимальная температура испарителя - 350 °С);

· необходимая посуда и реактивы;

· есть возможность дополнительного заказа ИСЭ (F-, К+, NH4+,Ca2+, Mg2+,Br-)

Предложите возможные пути решения следующих аналитических задач:

1. Определить содержание BaCl2, CH3COOK в пробе.

2. Определить содержание микроколичеств BaCl2, CH3COOK в пробе.

Решение задачи № 1 должно включать:

· химико-аналитическую характеристику определяемого компонента (с заполнением табл. 1);

· выявление всех возможных методов определения данного компонента (исходя из аналитических возможностей каждого метода; с заполнением    табл. 2);

· обоснование выбора наиболее подходящего метода анализа (на основе метрологических характеристик методов).

Решение задачи № 2 должно включать:

· выявление всех возможных методов определения микроколичеств указанного компонента (на основе метрологических характеристик методов);

· обоснования выбора наиболее подходящего метода анализа (на основе метрологических характеристик методов).

Таблица 1
	Свойства
	Вещества или ионы

	
	
	
	
	

	1. Вступает ли в реакции:

	· кислотно-основные
	
	
	
	

	· ОВР
	
	
	
	

	· осаждения
	
	
	
	

	· комплексообразования
	
	
	
	

	2. Является ли электролитом?
	
	
	
	

	Если «да» =>

	· как меняется χ при изменении С?
	
	
	
	

	· λ+0
	
	
	
	

	· λ-0
	
	
	
	

	· есть ли ИСЭ, обратимый к катиону либо аниону?
	
	
	
	

	3. Подвергается ли электролизу в водном растворе?
	
	
	
	

	Если «да» =>

	· Е1/2
	
	
	
	

	4. Является ли летучим веществом?
	
	
	
	

	Если «да» =>

	· tкип.
	
	
	
	


Таблица 2

	Метод
	Вещества или ионы

	
	
	
	
	

	1. Коидуктометрия:

	· прямая кондуктометрия
	
	
	
	

	· кондуктометрическое титрование с использованием реакций:
	
	
	
	

	- осаждения
	
	
	
	

	- комплексообразования
	
	
	
	

	- кислотно-основных
	
	
	
	

	2. Потеициометрия:

	· прямая потенциометрия (ионометрия)
	
	
	
	

	· потенциометрическое титрование с использованием реакций:
	
	
	
	

	- осаждения
	
	
	
	

	- комплексообразования
	
	
	
	

	- кислотно-основных
	
	
	
	

	- ОВР
	
	
	
	

	3. Инверсионная вольтамперометрия
	
	
	
	

	4. Ионный обмен:

	· с целью определения:
	
	
	
	

	- на катионите
	
	
	
	

	- на анионите
	
	
	
	

	· с целью разделения:
	
	
	
	

	- на катионите
	
	
	
	

	- на анионите
	
	
	
	

	5. Газожидкостная хроматография
	
	
	
	


