	[image: image1.jpg]



	ДОНМЕТ Завод автогенного оборудования


Украина, 84331, Донецкая обл. г. Краматорск, ул. Парковая, 115 тел./факс: 38 (06264) 5-77-13;

38  (0626)  44-27-07,   44-26-85.        E-mail: svarka@donmet.com.ua ,           www.donmet.com.ua. 





[image: image2.jpg]



Горелка стеклодувная «ДОНМЕТ» 258-02
[image: image3.jpg]


Горелка стеклодувная “ДОНМЕТ”258-02 предназначена для нагрева, пайки и формообразования изделий из стекла (стеклянных трубок и др.).

Горелка представляет собой устройство для внешнего смешения энергоносителей, которая состоит из паяного ствола с краном горючего газа, иглы с инжектором и вентилем воздуха, наружного мундштука с вентилем кислорода, внутреннего мундштука и стойки. Для установки горелки на столе или стенде используется стойка, позволяющая устанавливать горелку под требуемым углом к столу, а также проворачивать ее вокруг оси для максимального удобства пользователя.
Горелка используется при производстве корпусов песочных часов, ареометров, спиртометров, ингаляторов и лабораторных приборов из стекла.
Техническая характеристика:

	Параметры
	Наименование энергоносителя

	
	пропан-бутан
	кислород
	сжатый воздух

	Номинальное давление, не более кгс/см2
	0,03
	1,0
	2,0

	Номинальный расход,не более м3/час
	0,32
	1,48
	0,35

	Внутренний диаметр присоединяемых рукавов – 6 мм

	Масса горелки не более, кг.                                                                                     2,1

	Габаритные размеры, мм                                                                         212х148х211


[image: image4.jpg]



  C уважением, Владимир Сергиенко

                                                                   директор завода автогенного оборудования «ДОНМЕТ»
                                                   Составитель-инженер – конструктор А. Л. Красненко      22.03.2006г.
№ заказа 258.000.02








