Уроки ТБ
Кандидат химических наук

А. Г. КОЛЬЧИНСКИЙ
Техника безопасности не может быть безразлична. Всегда сохранится горячий личный интерес к тому, чтобы не пострадать. А для этого чадо работать без ошибок или, на худой конец, не связываться с опасными объектами. Как правило, премудрости ТБ мы узнаем:

· из институтских лекций, которые мало запоминаются, так как их читают, как правило, первокурсникам, еще далеким от реального эксперимента;

· из обязательных инструкций, вызываю​щих у незакаленных приступ острого интеллектуального несварения;

· из руководств, написанных квалифицированными экспериментаторами, ко​торые время от времени издаются и на прилавках, кстати сказать, не залеживаются:

· из побасенок, рассказываемых в курилке и порой хромающих по части достоверности.

Попытаюсь объединить достоинства всех четырех источников информации сохраняя преданность подлинным событиям.

На инциденты в химической лаборатории не распространяется солдатское правило «снаряд дважды в одну воронку не падает». Поскольку повторение ошибок, к сожалению, далеко не редкость. давайте следить, куда и при каких обстоятельствах чаще всего падают снаряды.
I. ВЗРЫВ
Это, пожалуй, наиболее грозный инцидент в лаборатории. Суть его — быстрое вы​равнивание перепада давлений, который либо существовал заранее (1), либо возник по ходу дела (2) Источники такого перепада могут быть как физическими (а), так и химическими (б). В соответствии с этим можно выделить четыре типа взрывов.

1а. Главные виновники здесь — стеклян​ные сосуды Дьюара, установки для вакуумной перегонки, эксикаторы, колбы Бунзена и прочая вакуумная аппаратура, а также нагреваемые стеклянные ампулы, автоклавы и баллоны.

Если говорить о вакуумной аппаратуре, то причиной беды, как правило, становится недостаточная прочность самого изделия, дефекты в нем, а также неравномерность нагрева или охлаждения либо случайный удар. Предвидеть, какой из этих факторов сработает и когда, почти невозможно. Предпочитают идти по другому пути. Защитная маска, очки или защитный экран — большего обычно не нужно.

На каждый квадратный сантиметр вакуумированной аппаратуры действует килограммовое усилие. На литровую колбу давит около полутонны! Отсюда ясно, что посуда для работы под вакуумом должна быть достаточно толстостенной, не содержать плоских поверхностей, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Исключение делается лишь для самых толстостенных изделий — эксикаторов и колб Бунзена. Но толстое стекло — это не только механи​ческая прочность, но и малая термостой​кость. Поэтому причиной взрыва может стать и капля раствора, упавшая на осушитель в вакуумированном эксикаторе.

Приходится встречаться со стойким заблуждением. Если аппаратуру откачивают диффузионным или масляным насосом — меры безопасности налицо, если же водоструйным (у которою вакуум на один-два порядка ниже) — их игнорируют. Доводы такие: вакуум никудышный — значит, на​верняка выдержит. Как бы не так! Разность давлений между комнатой и внутренностью колбы почти одинакова в обоих случаях, и сосуду почти все равно, давит ли на него 500 или 495 кг.

От перепадов температуры чаще всего страдают сосуды Дьюара. Самое чувствитель​ное место у них — кромка. Жидким азотом ее, как правило, удается облить лишь однажды. Опасно также наливать жидкий азот, если дно мокрое. Налив немного, полезно сделать передышку, дать сосуду остыть.

Дефекты наиболее часто обнаруживаются в новой, первый раз используемой аппарату​ре. Отсюда и требование заворачивать «новичков» в полотенце или халат.

С более мощными взрывами приходится сталкиваться, когда сосуд разрушается внутренним избыточным давлением. Даже для стеклянного сосуда оно может до​стигать нескольких десятков атмосфер. Как установил еще Д. И Менделеев, самое большое давление выдерживают сравнительно короткие трубки с не особен​но толстыми стенками.

Гидротермальный синтез проводился в запаянных стеклянных ампулах, помещенных в защитные металлические кожухи. Из-за неисправности терморегулятора сушильного шкафа температура, а следовательно, и давление в ампулах, су​щественно превысили расчетные. Взрывом была сорвана и отброшена на несколько метров дверца шкафа; осколками стекла разбита часть лабораторной посуды. В толстом стекле стоявшего неподалеку эксикатора осколки проделали почти сквозные отверстия, сам эксикатор при этом остался цел. Двое сотрудников, стоявших сбоку от сушильного шкафа, не пострадали.
Металлические автоклавы еще опаснее. Бытовавшее в начале нашего века название их — бомбы — говорит о многом. Иллюзор​ная «железная» прочность может породить желание использовать его объем на все сто процентов. Нужно помнить, что если объем жидкости, помещенной даже в самый прочный автоклав, при нагревании превысит собственный его объем, взрыв (гидравли​ческий удар) неизбежен. Опасности автоклавов этим не ограничиваются. В до​полнение к давлению угрозу представляют реакционноспособные, часто горючие газы, пирофорные катализаторы. Словом, не странно, что работающие с автоклавами проходят специальный инструктаж.

1б. Это самая коварная разновидность в взрывов. Среди них преобладают такие, при которых неучтенный, побочный процесс приводит к постепенному росту давления. Сосуд, много дней или месяцев не внушав​ший никаких опасений, внезапно взрывается.

Для имитации светло желтого препарата к выставке была приготовлена смесь ярко окрашенного индикатора — 2,4-динитрофенола с разбавителем - мелом. Через несколько дней демонстрационный сосуд взорвался. Причина — постепенное выделение углекислого газа при реакции достаточно сильной кислоты (динитрофенола) с карбонатом кальция.
Риск подобного взрыва тем больше, чем меньше свободного пространства в сосуде.
Чаще всего повышение давления про​исходит из-за саморазложения вещества. Так, например, при хранении кристалло​гидратов солей металлов в низших степенях окисления может происходить постепен​ное выделение водорода из кристаллизацион​ной воды. Многие фоточувствительные вещества при освещении выделяют газы. Опасны при хранении и инициаторы поли​меризации.

Эпизодически использовавшийся алюмогидрид лития, во избежание гидролиза, хранился в запаянных ампулах. Через несколько месяцев одна из ампул взорвалась с самовоспламенением содержимого, что привело к ожогу лица одного из сотрудников и небольшому пожару. Взрыв произошел из-за саморазложения препарата или реакции со следовыми количествами воды. В ампуле объемом 20 мл давление превышающее 2 атм, возникает при реакции гидридов всего с 0,18 г воды. Такое количество, вероятно, может быть сорбировано стенками сосуда или содержаться в газовой фазе при запаивании.
На другой день после происшествия все ампулы с алюмогидридом были вскрыты. Во всех оказалось повышенное давление, однако обошлось без самовоспламенения.

Случается, хотя и гораздо реже, что причиной взрыва становится не рост, а постепенное понижение давления. Как правило, растворение или химическое связывание газов легко предвидеть и взять прочный испытанный сосуд. Тем не менее описано немало случаев, когда взрывы случались при изготовлении хлорной воды, при известном демонстрационном опыте «фонтан», когда вакуум в колбе создается за счет растворения аммиака или хлористого водорода в воде.

2а. Взрывы такого типа тоже не очень часты. Самая распространенная их при​чина — контакт летучей жидкости с сильно разогретым предметом, вызывающим мгновенное испарение.

Эффект подобного рода возникает, когда значительное количество расплавленного металла попадает в воду. В первый момент сильного испарения нет (возникает паровая подушка). Но затем вода, вскипая, с силой разбрасывается, захватывая с собой и раскаленный металл.

Другой возможный «сценарий» — за​сасывание воды из водоструйного насоса, работающего без положенной ему предохра​нительной склянки, в сильно разогретое пространство — перегонную колбу или сосуд, в котором что-либо высушивается в вакууме при высокой температуре.

Энергичное встряхивание делительной во​ронки вызывает быстрое испарение летучего растворителя. Если не помочь воронке «испустить дух», открыв кран после одного-двух встряхиваний, то и в этом случае возможен взрыв.

2б. Если энергия взрывов, о которых сказано ранее, ограничивалась пределом, задаваемым прочностью сосуда, то здесь такого предела нет. Во взрыв переходит вся высвобождающаяся энергия, и его сила напрямую зависит от количества вещества. Чем его больше, тем строже должны быть меры предосторожности.
О них чаще всего забывают, имея дело с «невидимыми и неосязаемыми субстан​циями» — газами. Здесь главная заповедь — предварительная проба на взрывчатость, которая может еще называться пробой на чистоту или на полноту вытеснения. Она должна проводиться во всех случаях, когда газ, содержащий окислитель или восстановитель, будет нагреваться, или когда существует возможность его контакта с пламенем или искрой. Пробу ни в коем случае не проводят со всем объемом газа, а лишь с небольшой его частью — 10-15 мл. Выстрел или свист указывают на опасность. Доводы типа «состав газа мне известен наверняка» не должны приниматься в расчет. Вот два типичных примера, по​катывающих, что такой довод несостоятелен.
Сосуд, заполненный кислородом, был оставлен без присмотра, отводная резиновая трубка нагрелась посторонней горелкой и за счет крекинга дала горючие газы, попавшие в кислород. При внесении тлеющей лучины произошел взрыв. Экспериментатор погиб.
Преподаватель показывал ученикам опыты с ацети​леном, содержащимся в газометре. К моменту его призыва на военную службу газ был полностью израсходован, а газометр остался, заполненный водой. Его преемник не сменив воду в газометре, за день до занятия заполнил его кислородом. Растворенный в воде ацетилен успел продиффундировать в кислород, образовав взрывчатую смесь. Пострадал и учитель и несколько школьников.

Горючие низкокипящие жидкости, испаряясь (особенно в замкнутом объеме), также способны давать с воздухом взрывчатые смеси. Описано множество случаев, когда взрывались при контакте с огнем или искрой емкости из-под растворителей, бочки с остатками краски и тому подобные объекты. Попытка быстро высушить какой-либо сосуд спиртом и эфиром также при​водит к образованию в нем взрывчатой смеси.

Пыль горючих веществ (она часто обра​зуется при их измельчении) в смеси с воздухом или кислородом также способна к взрыву. Для угольной пыли он случается при местном нагреве до 800°C, для мучной — 600°C, для сахарной — 460°C. В лаборатории, впрочем, вероятность таких происшествий невелика.

При повышенном давлении в свойствах горючих смесей происходит как бы ка​чественный скачок. Они уже просто не могут существовать и взрываются. Иллюстра​ция — работа дизельного двигателя. Можно вспомнить бурное самовоспламенение орга​нических веществ при высоком давлении кислорода (вот почему категорически за​прещается смазывать редукторы кислород​ных баллонов, помещать в них горючие прокладки)

Следующая ступень концентрирования окислителя — жидкое состояние. Жидкий кислород или двуокись азота, пропитывая органические вещества, дают настоящую взрывчатку. Если же вспомнить, что жидкий азот по мере хранения обогащается кисло​родом, то легко понять, что и эта, казалось бы, абсолютно инертная жидкость, может стать причиной пожара или взрыва.

Переход к сжатым, а затем к сжиженным газам привел нас постепенно к жидким и твердым взрывчатым веществам. Их чувстви​тельность может различаться в широчайших пределах: если современные бризантные ВВ «срабатывают» только от детонатора, то йодистому азоту может быть достаточно звука скрипичной струны.

К сожалению, невозможно дать какие-то общие правила, предсказывающие взрывчатость. Важный «диагностический» при​знак — нулевой кислородный баланс: кисло​рода, содержащегося в молекуле или в смеси, как раз хватает на превращение наличного углерода в углекислый газ, а водорода — в воду. Типичный пример — динитрат этиленгликоля (нитрогликоль) C2H4N2O6, при разложении целиком пере​ходящий в CO2, H2O и N2.

При попытке оттянуть на стеклодувной горелке горлышко колбы, содержащей 120 г оксалата серебра Ag2C2O4 произошел взрыв, который привел к разрыву барабанной перепонки у химика, производившего работу.
Соблюдение кислородного баланса — прямое указание на необходимость осторожности.

Взрывоопасность смеси почти всегда определяется одновременные наличием в ней окислителя и восстановителя. Су​щественное влияние оказывает также со​отношение компонентов.

27 мая 1920 года в университете города Мюнстера произошел страшный взрыв во время демонстрации опытов при высокой температуре. Пользовались горелкой, работающей на смеси тетранитрометана с толуолом. Десять студентов было убито и свыше 20 — ранено. Причина: при переписывании рецепта количество тетранитрометана и толуола были по ошибке проставлены в граммах, а не в миллилитрах При значительной разнице в плотности обоих веществ вместо смеси, спокойно горящей очень жарким пламенем, полу​чилась мощная бризантная в взрывчатка.
Три главных фактора могут приводить к взрыву твердых или жидких ВВ: механи​чески неучтивое обращение, нагревание и нестабильность при хранении.
Операция, наиболее часто приводящая к несчастью, — растирание в ступке. Если взрыв разрушает ее, осколки усугубляют аффект. И хотя общеизвестно правило, которое категорически запрещает растирать в ступке взрывоопасные вещества или смеси окислителей с восстановителями, нарушения его с непостижимым постоян​ством повторяются, причиняя все новые и новые беды.

Учащийся средней школы с химическим уклоном растирал в ступке сравнительно крупные кристаллы перманганата калия с порошком алюминия. Взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой, на этот раз привел лишь к ожогу роговицы. В литературе, однако, описано мно​жество случаев с гораздо более тяжелыми последствиями.

Для взрыва многих соединении или смесей не требуется даже растирания, достаточно щелчка или прикосновения. Обратим особое внимание на гремучее серебро и смеси, содержащие хлораты. Первое из указанных соединений образуется при хранении часто употребляемого (даже в школах!) реактива — аммиачного раствора оксида серебра. Взрывы его происходят иногда без видимых причин. Смеси, содержащие хлораты (особен​но часто - бертолетову соль), применяются для демонстрационных опытов, в пиро​технике. Одна из этих смесей, KClO3 — красный фосфор, должно быть, причина наибольшего количества бед. Свойства смеси — не секрет для юных химиков, вещества сравнительно доступны. Взял на кончик ножа одного и другого — и лишился нескольких пальцев или глаза*.
* Дорогие юные химики! Я знаю, что мне не удается отговорить вас, но знайте, по крайней мере, что этой смеси, чтобы иметь гарантии безо​пасности, нельзя брать больше, чем спичечная головка. Смесь очень чувствительна, особенно если фосфор сухой (отмыт от поверхностного слоя кислот). Если же он влажный или взят в избытке, то куски его разлетаются в разные стороны, причиняя плохо заживающие ожоги.
Еще большей чувствительностью — вплоть до самопроизвольного взрыва — обладает хлорат аммония. Необходимо внимательно следить, чтобы он не мог образоваться в приготавливаемых смесях (чаще всего пиротехни​ческих) в результате реакции обмена. Стоит напомнить, что если все-таки возникла необходимость приготовить смесь окисли​теля и восстановителя (при условии, что это вообще возможно), то следует орудовать гусиным пером или несколько раз осторожно пересыпать смесь с одного листа бумаги на другой. Глаза и лицо должны быть защищены.

Нагревание провоцирует взрыв чаще всего по недосмотру. Уваривание раствора, приводящее к выделению твердой фазы, на плитке иди слишком горячей бане, запаива​ние вещества в ампулу, попытка высушить при слишком высокой температуре — все это возможные причины взрыва.
Постепенное возрастание скорости разложения при хранении, приводящее к взрыву - не редкость для многих эндотерми​ческих соединений. Не слишком известный, но показательный пример — пироксилин (нитровата), плохо отмытый от следов кислот При хранении начинают выделяться оксиды азота, препарат увлажняется с поверхности, затем происходит вспышка или, в замкнутом пространстве, взрыв. Такими же свойствами обладают некоторые перекисные соединения.
В одном из американских университетов проводились демонстрационные опыты с перекисью ацетона. Запас препарата (2 или 3 г) был оставлен в вытяжном шкафу на несколько дней. Химик, приподнявший дверцы шкафа, стал свидетелем самопроизвольного взрыва вызванного, возможно, испарениями других веществ, находившихся там же.

Считается, что влажное вещество не способно к взрыву. Однако нужно иметь в виду, что это правило не универсально. Азид ртути, скажем, взрывается от легкого прикосновения даже под слоем воды. Опаснее, однако, другое — притуплённая бдительность. По прошествии нескольких дней спасительная вода может испариться, а опасность - усилиться благодаря внезапности.

В заключение несколько самых важных и простых правил.

— Вероятность поражения осколками или взрывной волной падает примерно пропор​ционально квадрату расстояния. Держитесь подальше!

— Вся откачиваемая аппаратура должна предварительно испытываться с должными мерами предосторожности: оборачивание в полотенце или халат защитит вас от осколков.

— При работе с газами обязательна проба на взрывчатость с небольшим объемом. Взрыв или свист указывают на опасность.

— Не растирайте в ступке взрывоопасные вещества или смеси окислителей с восста​новителями.

— При любой опасности взрыва защищай​те глаза. Защитные очки или маска — признак опытного экспериментатора, они вызывают уважение.
От редакции. Техника безопасности строится на учете многолетнего опыта, она, в сущности, представляет собой каталог неприятностей, случившихся в разное время в разных лабораториях. Все ли события такого рода становятся достоянием ее анналов? Видимо, нет. Поэтому пригашаем читателей делиться опытом с коллегами, присылать в редакцию рассказы, о случаях, повторение которых может угрожать здоровью исследователей. Редакция учредит для публикаций такого рода специальную рубрику.
II. ПОЖАР
Пожар — это горение, которое вырвалось из-под контроля. Он может быть большим или малым, но не бывает безопасным. Одно из главных его свойств — способность рас​пространяться. Для возникновения пожара достаточно, чтобы горючее вещество было бесконтрольно нагрето выше температуры воспламенения, которая у некоторых веществ драматически низка. Источником нагрева может стать газовая горелка, электроплитка (даже с закрытой спиралью), тепло химической реакции, тепло самой комнаты. Са​мый тривиальный источник — пламя.
Как легальный огонь (газовые горелки или спички), так и нелегальный (сигареты) действуют по одному механизму. Горючее вещество особенно опасно в виде паров, но порой вспыхивает и в жидком или твердом состоянии.
Во время многочасового кипячения с обратным холодильником и водоотстойником 5 л смеси трихлоруксусной кислоты, этилового спирта и бензола прекратилась подача воды. Через какое-то время пары прорвались через обратный холо​дильник и вспыхнули от пламени газовой горелки. От дополнительного разогрева кипение усилилось, и колба стала фонтанировать горящей жидкостью. После того как была погашена газовая горелка, кипение продолжалось. Огнетушитель нельзя было применить из за большой высоты холодильника. Пожар удалось погасить лишь после того, как колба была отсоединена силовым путем, с частичным разрушением установки.
Особую опасность представляют далеко «расползающиеся» пары легкокипящих рас​творителей: диэтилового эфира, сероугле​рода, пентана. Они вполне могут дотянуть до источника огня, отдаленного на несколь​ко метров. Открытый огонь даже не обяза​телен. Может хватить сильно разогретой плитки, плохо изолированной спирали, искры, образующейся, когда включают или выключают электроприборы, а порой даже от одежды из синтетических материалов, шерсти или шелка.
Сотрудница одного из институтов после работы устроила в лаборатории химическую чистку дет​ской одежды петролейным эфиром. От синтетики, проскочила искра, вызвавшая взрыв паров, а затем пожар. Окна в лаборатории  были выбить, от ожо​гов сотрудница скончалась.
Неприятная особенность многих органи​ческих жидкостей, в первую очередь пре​дельных углеводородов, эфира и бензола — способность к электризации от трения при переливании. Накопленное статическое электричество также способно стать источ​ником искры. Заземление в данном случае не вполне надежная мера, так как заряд с диэлектрика стекаем недостаточно быстро. Радикальная мера необходимая при работе с большими объемами, — заполнение ем​костей инертным газом
Печально успешную конкуренцию пере​численным выше источникам огня состав​ляют самовоспламеняющиеся вещества и смеси. Универсальные «поджигатели» — концентрированные азотная и серная кисло​ты. Попадая на опилки, хлопок и любую другую органику, они тоже могут вызвать пожар. Примерно такими же свойствами обладает и перекись натрия, но здесь еще нужно хоть чуточку воды. Разрезание щелочных металлов (в особенности калия или, что практикуется реже, еще более активных) может привести к пожару из-за контакта перекиси, которой они покрываются при хранении, с самим металлом. Довольно мно​гочисленны вещества, способные воспламеняться от простого контакта с воздухом. Это — белый фосфор, пирофорные металлы, включая никель Ренея, металлорганические соединения, борорганика, дифосфин, силан, щелочные металлы и их сплавы. Поведение многих из них очень коварно. Вещество, с которым вы многократно и успешно мани​пулировали, вдруг берет и внезапно воспла​меняется.
Реакционную смесь, содержащую, пирофорное железо, разбавляли ацетоном из большой бутыли. Внезапно смесь вспыхнула, и смесь перекинулся на емкость с ацетоном, которая тут же лопнула. Аспирантка, проводившая работу, оказалась облитой горящим ацетоном. Она выбежала из лабо​ратории, пытаясь погасить пламя, которое от этого только усилилось. В коридоре она была сбита с ног опытной лаборанткой. Пострадавшая тут же была накрыта пожарным одеялом и по​этому отделалась сравнительно нетяжелыми ожогами.
Очевидно, что не стоило пользоваться в текущей работе большой бутылью, ходовая тара должна быть поменьше. Эта рекомен​дация становится категорическим требова​нием, если существует хоть небольшой риск воспламенения. Если вспыхнула одежда — не следует бежать: встречный поток воздуха усугубит горение. Если очаг воспламенения очень невелик, можно попытаться его «за​топтать» — придавить каким-нибудь подручным предметом. Но куда лучше для прекра​щения доступа воздуха, воспользоваться одеялом. Если его нет, а загорелась одежда, нужно упасть и кататься по полу, стараясь сбить пламя.
Если что-то загорелось, мгновенно долж​ны быть мобилизованы сообразные случаю средства пожаротушения. Выбор их, как пра​вило, не слишком широк: вода, песок, по​жарное одеяло или асбестовое полотно, огнетушитель — пенный, углекислотный или порошковый.
Вода непригодна для гашения веществ, с которыми она реагирует, выделяя горючее газы (активные металлы, металлорганические соединения). Нельзя гасить ею сильно разогретые масляные бани; попав туда, вода быстро, взрывообразно вскипает, из-за чего горящее масло только разбрызгивается. Наилучшем здесь оказывается парадоксаль​ное средство: то же масло, но холодное. Если его прилить в баню, температура резко падает, и горение прекращается само собой. Вода не помогает и при горении органических веществ, не растворимых в ней и имеющих плотность меньше единицы. Водные растворы — проводники электриче​ского тока. Это также накладывает определенные ограничения, например, когда приходится гасить электроустановки.
Песок — почти универсальное, однако, к сожалению, мало эффективное средство. Он впитывает горящие жидкости, но в срав​нительно небольших объемах, не подходит и для горящих активных металлов, которые могут реагировать с двуокисью кремния.
Пожарное одеяло и асбестовое полотно действуют, прекращая доступ кислорода, но подходят для не слишком «угловатых», небольших предметов. Ими хорошо гасить загоревшуюся одежду. Для маленьких очагов огня простое и надежное средство — мокрая тряпка.
Самое ходовое и удобное средство — углекислотный огнетушитель. Он и прекращает доступ кислорода и охлаждает горящий предмет. Однако магний:, цирконий и неко​торые другие активные металлы нет смысла гасить углекислотным огнетушителем — они продолжают гореть. Будучи направлен на че​ловека, углекислотный огнетушитель может вызвать термические ожоги (очаги обморо​жения). Полезно также знать массу своего огнетушителя и время от времени проверять ее. Слегка подтекающий вентиль мо​жет привести к тому, что гасить пожар будет нечем.
Пенный огнетушитель весьма эффективен, но на практике используется редко и только в случае крайней нужды. Для него справедливы все ограничения, приведенные выше для воды. Однако главный недостаток — невозможность остановить его, даже если свою функцию он уже выполнил. Из-за этого ликвидация последствий работы пенного огнетушителя может быть не менее утоми​тельной, чем последствий пожара. Это сред​ство из тех, которыми охотно тушат чужие пожары, но редко — свои. Струю пены сна​чала направляют на края горящей зоны, по​степенно сгоняя пламя к центру.
Действующее начало порошкового огне​тушителя «Спутник» — гидрокарбонат нат​рия, питьевая сода. Выделяющийся при ее нагревании углекислый газ прекращает до​ступ кислорода. Таким устройством беспо​лезно гасить щелочные металлы или магний. Существуют еще несколько типов огнету​шителей, в заряд которых входят галогенированные углеводороды (четыреххлористый углерод, бромистый этил, фреоны), однако они пока не стали широко распростра​ненными.
В некоторых случаях могут помочь и находящиеся в лаборатории баллоны с инертными негорючими газами. Особенно под​ходят углекислота и аргон, в меньшей степени — азот (из-за малоло удельного веса). Применение аргона особенно оправ​дано в тех случаях, когда горят вещества, не поддающиеся гашению другими сред​ствами (например, металлический цир​коний).
Перефразируя пословицу, можно сказать, что не бывает пожара без дыма. А дым мешает гасить — снижается видимость, по​является отравление (главная опасность — окись углерода, но и других ядов, особенно при горении пластмасс, хватает).
Несколько бутылей с концентрированной азот​ной кислотой стояли на открытом воздухе. Одна из них разбилась, вызвав пожар, во время кото​рого лопнули и остальные бутыли. Пожарные, гасившие его без противогазов, вынуждены были вдыхать дым, содержащий оксиды азота. Сразу после пожара ни один из них не чувствовал себя плохо, ощущалось лишь легкое царапанье в горле. Однако примерно через три часа (уже после окон​чания смены, дома) у всех начались приступы удушья. Один из пожарных погиб.
На лабораторном пожаре не обойтись без противогаза. Наиболее универсальны про​мышленные противогазы марок БКФ и П. Последний предназначен специально для по​жарных. Противогаз марки CO защищает от угарного газа, марки М — от большин​ства ядовитых газов, включая угарный. Войсковые противогазы в сочетании с гопкалитовыми патронами достаточно универ​сальны.
Несколько слов о термических ожогах. Если они велики по площади — следует не​медленно обратиться к врачу, прикрыв обожженную поверхность легкой сухой и чистой повязкой. Пораженному стоит пред​ложить болеутоляющие средства, какие найдутся в аптечке. Если площадь ожога I—II степени невелика можно оказать по​мощь самостоятельно — смазать его не​сколько раз этиловым спиртом или крепким раствором перманганата калия. Последняя мера помогает избежать волдырей
В заключение пожарной темы — несколько обобщений.
1) Пары многих органических веществ способны «переползать» на значительные расстояния. Поэтому открытый огонь и лег​ковоспламеняющиеся жидкости несовмести​мы. Отсюда и запрет курить в лаборатории.

2) Большие емкости с ЛВЖ должны быть особенно надежно защищены от огня. Из них нельзя непосредственно доливать растворитель в реакционную смесь.

3) Если в помещении ощущается запах горючих веществ — нельзя включать освещение, электроприборы, пользоваться открытым огнем.

4) Нужна особая бдительность при работе с самовоспламеняющимися веществами. За​бытый кусочек щелочного металла или белого фосфора — весьма вероятная причина пожара.

Когда на вас вспыхнула одежда — не бегите, если только рядом нет аварий​ного душа. Воспользуйтесь пожарным одея​лом, прижмите очаг пламени к себе или к полу — это поможет погасить огонь.
